## VD
Address | Channel | Description | Alarm / Device failure | Prewarning | Info

## BMSi
Address | Channel | Description | Alarm / Device failure | Prewarning | Info
#ATiCS.adr |  | RIT | Awaria lub brak urządzenia: |  | ATICS2-ISO-63
#ATiCS.adr | 1 | Napięcie linii 1: | Brak lub nieprawidłowe napięcie linii 1 |  | Napięcie
#ATiCS.adr | 2 | Napięcie linii 2: | Brak lub nieprawidłowe napięcie linii 2 |  | Napięcie
#ATiCS.adr | 3 | Pozycja przełącznika |  |  | Wyłącznik 1 pracuje
#ATiCS.adr | 4
#ATiCS.adr | 5 | Tryb pracy auto/manual | Obsługa ręczna modułu |  | Tryb automatyczny
#ATiCS.adr | 6 | Błąd urządzenia:
#ATiCS.adr | 7 | Prąd: | Zbyt duży prąd |  | Prąd
#ATiCS.adr | 8 | Wejście cyfrowe
#ATiCS.adr | 9 | Doziemienie: | Uszkodzenie izolacji |  | Doziemienie
#ATiCS.adr | 10 | Obciążenie transformatora: | Przeciążenie transformatora |  | Obciążenie
#ATiCS.adr | 11 | Temperatura transformatora: | Przegrzanie transformatora
#ATiCS.adr | 12 | Lokalizacja doziemienia
#EDS.adr |  | RIT | Awaria lub brak urządzenia: |  | EDS151
#EDS.adr | 1 | Prąd różnicowy: | Uszkodzenie izolacji - odpływ 1
#EDS.adr | 2 | Prąd różnicowy: | Uszkodzenie izolacji - odpływ 2
#EDS.adr | 3 | Prąd różnicowy: | Uszkodzenie izolacji - odpływ 3
#EDS.adr | 4 | Prąd różnicowy: | Uszkodzenie izolacji - odpływ 4
#EDS.adr | 5 | Prąd różnicowy: | Uszkodzenie izolacji - odpływ 5
#EDS.adr | 6 | Prąd różnicowy: | Uszkodzenie izolacji - odpływ 6
#EDS.adr | 7 | Błąd urządzenia:
#EDS.adr | 8
#EDS.adr | 9
#EDS.adr | 10
#EDS.adr | 11
#EDS.adr | 12
#RCMS.adr |  | RIT | Awaria lub brak urządzenia: |  | RCMS150
#RCMS.adr | 1 |  |  |  | Prąd różnicowy
#RCMS.adr | 2 |  |  |  | Prąd różnicowy
#RCMS.adr | 3 |  |  |  | Prąd różnicowy
#RCMS.adr | 4 |  |  |  | Prąd różnicowy
#RCMS.adr | 5 |  |  |  | Prąd różnicowy
#RCMS.adr | 6 |  |  |  | Prąd różnicowy
#RCMS.adr | 7 |  |  |  | Prad roznicowy DC
#RCMS.adr | 8 |  |  |  | Prad roznicowy DC
#RCMS.adr | 9 |  |  |  | Prad roznicowy DC
#RCMS.adr | 10 |  |  |  | Prad roznicowy DC
#RCMS.adr | 11 |  |  |  | Prad roznicowy DC
#RCMS.adr | 12 |  |  |  | Prad roznicowy DC

## BMSe
Subsystem | Address | Channel | Description | Alarm / Device failure | Prewarning | Info

## ModbusRTU
Address | Channel | Description | Alarm / Device failure | Prewarning | Info

## ModbusTCP
Address | Channel | Description | Alarm / Device failure | Prewarning | Info

## Gateway
Channel | Description | Alarm / Device failure | Info
| Walizka | Awaria urządzenia, wyłączenie lub odłączenie z BMS | Own device
14 |  |  | Timer (1)
15 |  |  | Timer (2)
16 |  |  | Timer (3)
17 |  |  | Timer (4)
18 |  |  | Timer (5)
19 |  |  | Timer (6)
20 |  |  | Timer (7)
21 |  |  | Timer (8)
22 |  |  | Timer (9)
23 |  |  | Timer (10)
24 |  |  | Timer (11)
25 |  |  | Timer (12)

## Datalogger
Address | Description | Info
1 |  | Rejestrator 1
2 |  | Rejestrator 2
3 |  | Rejestrator 3
4 |  | Rejestrator 4
5 |  | Rejestrator 5
6 |  | Rejestrator 6
7 |  | Rejestrator 7
8 |  | Rejestrator 8
9 |  | Rejestrator 9
10 |  | Rejestrator 10
11 |  | Rejestrator 11
12 |  | Rejestrator 12
13 |  | Rejestrator 13
14 |  | Rejestrator 14
15 |  | Rejestrator 15
16 |  | Rejestrator 16
17 |  | Rejestrator 17
18 |  | Rejestrator 18
19 |  | Rejestrator 19
20 |  | Rejestrator 20
21 |  | Rejestrator 21
22 |  | Rejestrator 22
23 |  | Rejestrator 23
24 |  | Rejestrator 24
25 |  | Rejestrator 25
26 |  | Rejestrator 26
27 |  | Rejestrator 27
28 |  | Rejestrator 28
29 |  | Rejestrator 29
30 |  | Rejestrator 30

## Help
Column name | Opis | Valid values | Example
Address | Adres urzadzenia | Address range valid within the connection type | 3
Channel | Kanal | A channel of the addressed device or empty for individual device texts | Number or empty
Description | Individual text of the channel or device | Texts with a maximum length of 127 bytes | Opis
Alarm / Device failure | Individual channel alarm text or device failure text | Texts with a maximum length of 127 bytes | Uszkodzenie urzadzenia
Prewarning | Individual prewarning text of the channel | Texts with a maximum length of 127 bytes | Ostrzezenie